ООО «САРАТОВСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ»

   ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ  ГАЗОВЫМ  ОБОРУДОВАНИЕМ                                                         410047, г.Саратов, ул. Танкистов 124-а  

 тел/факс (845-2) 66-11-15, 66-10-79, 66-11-36  http://www

 HYPERLINK "http://www.sargazcom.ru/"
.

 HYPERLINK "http://www.sargazcom.ru/"
sargazcom

 HYPERLINK "http://www.sargazcom.ru/"
.

 HYPERLINK "http://www.sargazcom.ru/"
ru, e-mail: mail

 HYPERLINK "mailto:mail@sargazcom.ru"
@sargazcom.ru

 Регуляторы давления


Рабочее давление
Q,

м3/час
Цена


Р мах, МПа
Q,

м3/час
Цена



Вход,

МПа
Выход, КПа




Вход,

МПа
Выход, КПа




РДГД-20м/5
0,6/1,2
1,2-3,5
70/200
8 400,00

РДБК-1п-50/35
1,2
30-600
4000
9 200,00


РДСК-50м
0,6
10-100
1000
9 200,00

РДБК-1-50/35
1,2
1-60
4000
9 800,00


РДНК-400   
0,6
2-5
250
6 600,00

РДБК-1-50/25
1,2
1-50
2000
9 800,00


РДНК-400м
0,6
2-5
500
6 600,00

РДБК-1п-50/25
1,2
30-600
2000
9 200,00


РДНК-1000
0,6
2-5
900
6 600,00

РДБК-1-100
1,2
1-60
18000
26 000,00


РДНК-50п   
0,6
3,5-5
800
9 200,00

РДБК-1п-100
1,2
30-600
18000
      23 900,00




РДНК-50
0,6
2-3,5
800
9 800,00

РДУК-1-100
1,2
1-60
18000
25 400,00


РДНК-У
0,6
2-5
1000
6 600,00

РДУК-1п-100
1,2
30-600
18000
25 400,00


РДГ-25н
1,2
1-60
2210
27 279,00

РДНК-32
1,2
2
100-150
6 600,00


РДГ-25в
1,2
60-600
1800
26 364,00

РД-32м (ж)
1,6
0,9-3,5
220
7 750,00


РДГ-50в
1,2
60-600
7100
15 600,00

РДУ-32 (ж)
 1,6
0,9-3,5
220
10 700,00


РДГ-50н
1,2
0,15-60
7100
16 700,00

РДБК-2В (Н)-200
1,2
0,5-17
9560 при 0,1 МПа
         46 000,00


РДГ-80в 
1,2
60-600
14600
22 600,00














РДУК-2В(Н)-200
1,2
0,5-17
9560 при 0,1 МПа
44 850,00


РДГ-80н
1,2
0,15-60
14600
23 600,00





















РДГ-150в 
1,2
60-600
32000
61 800,00





















РДГ-150н
1,2
0,15-60
32000
63 000,00





















РДБК-1-25
1,2
1-60
2000
15 000,00































Клапаны предохранительные запорные


Ду
Р, вх

МПа
Предел настройки,        кПа
Цена


Ду


Р, вх

МПа
Предел настройки, кПа
Цена




   нижний
верхний


















нижний
верхний


ПКН-50
50
1,2
0,3-3
2-60
9 900,00

КПЗ-100С
100
1,2
20-120
60-320
11 000,00

ПКВ-50
50
1,2
3-30
30-600
9 900,00

КПЗ-100Н
100
1,2
0,3-3
2-60
11 000,00

ПКК-40М
40
0,6
1,5
5
6 600,00

ПКН-100
100
1,2
0,3-3
2-60
12 400,00

КПЗ-50Н
50
1,2
0,3-3
2-60
6 700,00

ПКВ-100
100
1,2
3-30
30-600
12 400,00

КПЗ-50С
50
1,2
20-120
60-320
6 700,00

ПКН-200
200
1,2
0,3-3
2-60
33 500,00

КПЗ-50В
50
1,2
3-30
30-600
6 700,00

ПКВ-200
200
1,2
3-30
30-600
33 500,00

КПЗ100В
100
1,2
3-30
30-600
11 000,00







Клапаны предохранительные сбросные


Пределы регулирования, кПа
Цена


Пределы регулирования, кПа
Цена

КПС-С(Н)
От 10 до 400\ От 1,9 до 5,5
900,00

ПСК-50Пн/20 
От 2 до 20
3 440,00

ПСК-25
1-60
3 400,00

ПСК-50Пс/50
От 20 до 50
3 440,00

ПСК-50Н/5 
От 2 до 5
2 300,00

ПСК-50Пс/125
От 50 до 125
3 440,00

ПСК-20

5 200,00

ПСК-50В/700
От 300 до 700
2 300,00





ПСК-50В/1000
От 125 до 1000
2 300,00

Клапаны электромагнитные


Р раб, МПа
Ду
Цена


Р раб, МПа
Ду
Цена

ПКН(В)-50 с   эл. магн.
1,2
50
10 600,00

КПЗЭ - 150
0,6 / 1,6
150
44 000,00

ПКН(В)-100 с эл. магн.
1,2
100
12 500,00

КПЗЭ - 200
0,6 / 1,6
200
44 600,00

ПКН(В)-200 с эл. магн.
1,2
200
34 800,00

КПЗЭ - 250
0,6 / 1,6
80
89 600,00

КЗМЭФ
0,0008-0,1
40
8 300,00

КЭГ9720  ДПР ½, ¾
1 400,00

КЗМЭФ
0,0008-0,1
50
9 200,00

КЭГ9720  ДПР  Ду 65
12 700,00

КЗМЭФ
0,0008-0,1
65
12 200,00

КЭГ 9720 ДПР 1 Ду 25
1 600,00

КЗМЭФ
0,0008-0,1
80
20 620,00

КЭГ-9720 ДПР 1¼, 1  ½, 2 

4 600,00

КЗМЭФ
0,0008-0,1
100
21 700,00




КПЗЭ - 25
0,6 / 1,6
80
19 200,00




КПЗЭ - 32
0,6 / 1,6
150
18 880,00




КПЗЭ - 40
0,6 / 1,6
80
18 880,00




КПЗЭ - 50
0,6 / 1,6
150
19 200,00




КПЗЭ - 80
0,6 / 1,6
80
23 400,00




КПЗЭ -100
0,6\1,6
100
23 400,00




Клапаны электромагнитные для газовых сред муфтовые

Без регулятора расхода
Цена
Ду, мм
С регулятором расхода
Цена

Без регулятора расхода
Цена
Ду,мм
С регулятором расхода

Цена


ВН 1/2 Н-0,2
2 452
15


ВН ½ Н-4К
3 970

ВН 1½ Н-2
8 820
40
ВН 1 ½ Н-2К
10 075


ВН 1/2 Н-4
3 120




ВН 1½ Н-3
11 768
40
ВН 1 ½ Н-1К
13 774








ВН 2Н-1
7 131
50
ВН 2Н-1К
8 425


ВН ¾ Н-0,2
2 630
20


ВН ¾ Н-4К
4 190














ВН 2Н-2
10 075
50
ВН 2Н-2К
11 275


ВН ¾ Н-4
3 430

















ВН 2Н-3
12 715
50
ВН ½ Н-4К
15 023


ВН 1Н-0,2
2 900
25


ВН 1Н-4К
5 170














ВФ ½ Н-4
4 860
15










ВН 1Н-4
3 920























ВФ ¾ Н-4
5 170
20










ВН 1 ½ Н-1
5 875
40
ВН 1 ½ Н-1К
7 220




















ВФ 1Н-4
5 630
25

























Клапаны электромагнитные для газовых сред фланцевые

ВН 1 ½  Н-1
5 885
40
ВН 1 ½ Н -1К
7 220

ВН 3Н-0,5
16 670
80
ВН 3Н-0,5К
18 900

ВН 1 ½  Н-2
8 825
40
ВН 1 ½ Н -2К
10 075

ВН 3Н-1
19 200
80
ВН 3Н-1К
21 260

ВН 1 ½  Н-3
11 760
40
ВН 1 ½ Н -3К
13 775

ВН 3Н-3
24 470
80
ВН 3Н-3К
27 950

ВН 2Н-1
7 130
50
ВН 2Н-1К
8 425

ВН 4Н-0,5
20 400
100
ВН 4Н-0,5К
23 400

ВН 2Н-2
10 075
50
ВН 2Н-2К
11 275

ВН 4Н-1
23 090
100
ВН 4Н-1К
26 000

ВН 2Н-3
12 700
50
ВН 2Н-3К
15 020

ВН 4Н-3
28 930
100
ВН 4Н-3К
33 600

ВН 2 ½ Н -0,5
11 140
65
ВН 2 ½ Н-0,5К
13 240

ВН 6Н-  1чуг               
77 900
150
ВН 6Н-1К
84 500

ВН 2 ½ Н -1
13 900
65
ВН 2 ½ Н-1К
15 950

ВН 6Н-3  чуг
87 695
150
ВН 6Н-3К  чуг
99 500

ВН 2 ½ Н-3
17 650
65
ВН 2 ½ Н-3К
20 900

ВН 8Н-1  чуг
106000
200
ВН 8Н-1К  чуг
131 300







ВН 8Н-3  чуг
117000
200
ВН 8Н-3К  чуг
141 740

Сигнализаторы загазованности

СОУ-1 СО (оксид углерода)
6 800,00

БУГ  СО (оксид углерода)
5 450,00

СТГ-1Д10(В)-1Д20(В)
11 000,00

СТГ1-2Д10(В)-2Д20(В)
12 500,00

СГГ-6М-П10  П-20
3 250,00

Системы индивидуального контроля загазованности

СИКЗ  Ду-15
3 887,00
СИКЗ  Ду-25
4 400,00

СИКЗ  Ду-15 с (СО)  
9 350,00
СИКЗ  Ду-25 с (СО)  
9 850,00

СИКЗ  Ду-20
4 170,00
СИКЗ  Ду-32
5 500,00

СИКЗ  Ду-20 с (СО)  
9 600,00
СИКЗ  Ду-32 с (СО)   
10 950,00

Системы аварийного отключения газа 

САОГ  (транзисторный выход)

6 750,00
САОГ-Т-65
11 100,00


САОГ- Т-40
10 000,00
САОГ-Т-65 с СО
16 500,00


САОГ-Т-40 с СО
15 000,00
САОГ-100  КПЭГ -100 ( до 0,1 МПа)
32 000,00


САОГ-50  КПЭГ-50  ( до 0,1 МПа)
19 000,00
САОГ-Т-100
18 700,00


САОГ-Т-50
10 270,00
САОГ -Т-100 с СО
24 200,00


САОГ-Т-50 с СО
15 650,00










Счётчики газа  бытовые


Рвх,МПа
Q, м3/час
Цена


Рвх,МПа
Q, м3/час
Цена

ВК-G1,6
0,05
2.5
договор.

ВК-G10T
Коррекция по температуре механическая
16 000,00

ВК-G2.5
0,05
4
договор.










ВК-G16
0,05
25
12 400,00

ВК-G4
0,05
6
договор.











ВК-G16Т
Коррекция по температуре механическая
20 000,00

ВК-G4T
Коррекция по температуре механическая
2 600,00









ВК-G25
0,05
40
14 900,00

ВК-G6
0,05
10
3 000,00











ВК-G25Т
Коррекция по температуре механическая
24 000,00

ВК-G6T
Коррекция по температуре механическая
4 100,00









Переходники к счётчикам ДУ 15-20/40/50
75/270/325

ВК-G10
0,05
16
10 400,00




Счётчики газа турбинные

СГ-16мт-100
10-100
16
50
39 000,00

СГ-16мт-800
40-400
16
100
65 600,00

СГ-16мт-250
20-200
16
80
50 400,00

СГ-16мт-1000
100-1000
16
150
71 000,00

СГ-16мт-400
20-200
16
80
58 400,00

СГ-16мт-1600
160-1600
16
200
122 300,00

СГ-16мт-650
40-250
16
100
62 000,00

СГ-16мт-2500
250-2500
16
200
130 000,00

Счётчики газа RVG


Qmax м3/час
Ду, мм
Цена


Qmax м3/час
Ду, мм
Цена

RVG-16
25
50
48 000,00

RVG-100
160
80
59 600,00

RVG-25
40
50
48 000,00

RVG-160
250
80
88 800,00

RVG-40 / 65
65 / 100
50
48 000,00

RVG-250
400
100
122 400,00

                                                  Счетчики газа ротационные РГК-Ех (1:30)

 
Ду
Максимальный 
Цена



расход, м3/час


РГК-Ех G40
50
65
49 260р.

РГК-Ех G100
80
160
71 243р.

РГК-Ех G250
125
400
98 790р.

РГК-Ех G400
150
650
105 846р.

РГК-Ех G650
150
1000
118 738р.

РГК-Ех G1000
200
1250
120 773р.

Комплексы для измерения количества газа на базе счётчиков СГ


Коррекция
P max

кгс/см²
Цена


Коррекция
P max

кгс/см²
Цена

СГ-ЭК-Т1/100/1,6
t°и P
16
132 990,00

СГ-ЭК-Т1/800/1,6
t°и P
16
173 800,00

СГ-ЭК-Т1/250/1,6
t°и P
16
147 000,00 

СГ-ЭК-Т1/1000/1,6
t°и P
16
179 800,00

СГ-ЭК-Т1/400/1,6
t°и P
16
160 500,00

СГ-ЭК-Т1/1600/1,6
t°и P
16
255 200,00

СГ-ЭК-Т1/650/1,6
t°и P
16
168 300,00

СГ-ЭК-Т1/2500/1,6
t°и P
16
343 500,00

Комплексы для измерения количества газа на базе ротационных счётчиков RVG


Коррекция
P max

кгс/см2
Цена


Коррекция
P max

кгс/см2
Цена

СГ-ЭК-Р-25/1,6
t°и P
16
118 500,00

СГ-ЭК-Р-160/1,6
t°и P
16
131 500,00

СГ-ЭК-Р-40/1,6
t°и P
16
118 500,00

СГ-ЭК-Р-250/1,6
t°и P
16
153 000,00

СГ-ЭК-Р-65/1,6
t°и P
16
118 500,00

СГ-ЭК-Р-400/1,6
t°и P
16
191 000,00

СГ-ЭК-Р-100/1,6
t°и P
16
118 500,00

СГ-ЭК-Р-650/1,6
t°и P
16
252 000,00

Фильтры сетчатые конические для счётчиков СГ 

Ду-40, Ду-50
450,00

Ду-150
1 300,00


Ду-80
580,00

Ду-200
1 800,00


Ду-100
680,00











Изолирующие фланцевые соединения «ИФС»


Ду, мм
Цена

ИФС 15, 20, 25
15,20, 25
500,00

ИФС 32, 40
32, 40
800,00

ИФС 50, 65
50, 65
850,00

ИФС 80
80
900,00

ИФС 100
100
1200,00

ИФС 150
150
2800,00

ИФС 200, 300
200, 300
12 100,00

Фильтры газовые


Рвх, МПа
Q, м3/час
Цена


Рвх, МПа
Q, м3/час
Цена

ФС-25
1,2
300
4 360,00

ФГКР-100
1,2
19000
20 500,00

ФС-40
1,2
2000
5 400,00

ФГ-100
1,2
20000
28 000,00

ФС-50Т
1,2
7000
12 620,00

ФГ-150
1,2
35000
46 800,00

ФГКР-50
1,2
9000
13 000,00

ФВ-100
1,2
20000
17 000,00

ФГС-50п
1,6
1200
7 271,00

ФВ-200
1,2
40000
21 000,00

ФГ-50С
1,6
8000
4 012,00

ФГ-200
1,2
45000
72 500,00                                                                                                            

ФГ-80(тип ФС)

 (тип ФС)


1,2
20000
13 400,00

ФГМ-200
1,2
45000
104 500,00

ФГКР-80
1,2
13000
14 500,00

ФГМ-300
1,2
100000
104 500,00

ФГ-100 (тип ФС)
1,2
25000
14 100,00

ФГМ-400
1,2
190000
150 000,00

Фильтры газовые серии ФН


Ду, мм
Ру
Цена


Ду, мм
Ру
Цена

ФН ½-2
25
16
3 656,00

ФН 2 ½-1
65
16
4 364,00

ФН ¾-2
32
16


ФН 3-1
80
16
5 684,00

ФН 1-2
40
16


ФН 4-1
100
16
7 756,00

ФН 1 ½-2
50
16


ФН 6-1
150
16
48 500,00

ФН 2-2
65
16


ФН 8-1
200
16
66 020,00

Газовые шаровые краны

                                    муфтовые                                                                        фланцевые


Ду, мм
Рмах,

МПа
Цена


Ду, мм
Рмах,

 МПа
Цена

ГШК-15-25
15
2,5
944,00

ГШК-15ф 
15
2,5
1 331,00






ГШК-20ф 
20
2,5
1 560,00

ГШК-20-25
20
2,5
1 056,00











ГШК-25ф 
25
2,5
 1 778,00

ГШК-25-25 
25
2,5
1 350,00











ГШК-32ф 
32
2,5
2 277,00

ГШК-32-25 
32
2,5
1 646,00











ГШК-40ф 
40
2,5
3 212,00

ГШК-40-25 
40
2,5
2 108,00











ГШК-50ф 
50
2,5
4 611,00

ГШК-50-25 
50
2,5
2 711,00











ГШК-65/50ф
50
2,5
6 952,00

межфланцевые








Кран шаровый 11с67п
50
1,6
2 369,00

ГШК-50ф1-25
50
2,5
2 689,00











Кран шаровый 11с67п
65
1,6
2 992,00

ГШК-80-25
80
2,5
5 709,00











Кран шаровый 11с67п
80
1,6
3 130,00

ГШК-100-25
100
2,5
6 804,00











Кран шаровый 11с67п
100
1,6
7 344,00

муфтовые








Кран шаровый 11с67п
150
1,6
14 822,00

11б27п
15
1,6
98,00











Кран шаровый 11с67п
200
1,6
37 186,00






Кран шаровый 11с67п
200/150
1,6
22 500,00

11б27п
20
1,6
145,00






11б27п
25
1,6
212,00






11б27п
32
1,6
426,00






11б27п
40
1,6
581,00






11б27п
50
1,6
803,00







      Под приварку
  Штуцерные


Ду, мм
Р мах, МПа
Цена


Ду, мм
Р. мах, МПа
Цена

ГШК- 15с 
15
2,5
1 086,00

ГШК-15ш  
15
2,5
1 192,00

ГШК- 20с 
20
2,5
1 169,00

ГШК-20ш  
20
2,5
1 346,00

ГШК- 25с 
25
2,5
1 411,00

ГШК-25ш  
25
2,5
1 583,00

ГШК- 32с  
32
2,5
1 850,00

ГШК-32ш  
32
2,5
2 055,00

ГШК- 40с  
40
2,5
2 375,00

ГШК-40ш  
40
2,5
2 572,00

ГШК- 50с  
50
2,5
3 540,00



Заслонки  дроссельные ЗД


Р. мах, МПа
Цена


Р. мах, МПа
Цена

ЗД-15
0,1
3 788,00

ЗД-125
0,1
9 265,00

ЗД -20 / ЗД -25
0,1
3 967,00 / 5 114,00

ЗД-150  /ЗД-175
0,1
9 430,00 / 9 838,00

ЗД-32 / ЗД-40
0,1
4 713,00

ЗД-200 / ЗД-250
0,1
10 866,00 / 14 004,00

ЗД-50 / ЗД-70
0,1
5 914,00

ЗД-300 / ЗД-350
0,1
19 368,00 / 27 294,00

ЗД-80 / ЗД-100
0,1
6 346,00/ 7 243,00

ЗД-400 / ЗД-500
0,01
41 719,00 / 43 330,00

Компенсаторы линзовые

КДМ-100
договорная

КДМ-300
договорная

КДМ-150
договорная

КДМ-400
договорная

 Пункты  и  установки газорегуляторные (одна лииия редуцирования без байпаса)

НАИМЕНОВАНИЕ
 ГРПШ


     ГРПШ С ОТОПЛЕНИЕМ
ГРУ (РАМНАЯ УСТАНОВКА)
ПГБ (БЛОК.ОТОПЛЕНИЕ ОТ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ
ПГБ (БЛОК)

С ДОП.СЕКЦИЕЙ ПОД ВОД.ОТОПЛЕНИЕ
     ТИП РЕГУЛЯТОРА
  Рвх

  Мпа
   Р вых

     КПА
    ПРОПУСКНАЯ

    СПОСОБНОСТЬ

РЕГУЛЯТОРА М/Ч

ГРПШ-6
4 500,00




          РДГБ-6
   0,6
    2,2
                6

ГРПШ-10
6 500,00




          РДГК-10
   0,6
   1,3-2,2
              15

ГРПШ-10МС
7 000,00




          РДГК-10М
   0,6
   1,3-2,2
               80

Пункты и установки газорегуляторные (одна линия редуцирования и байпас)

Наименование
ГРПШ (шкаф)
ГРПШ с отоплением
ГРУ (рамная установка)
ПГБ (блок, отопление от газовой горелки)
ПГБ (блок) с доп. секцией под вод. отопление
Тип регулятора
Рвх.

МПа
Рвых. КПА


Пропускная способность регулятора м3/ч

     ГРПШ-10МС-1
8 700,00
12 700
-
-

РДГК-10М
0,6
1,3-2,2
80

     ГРПШ-400
22 000,00
28 000,00
19 000,00
108 000,00

РДНК-400
0,6
2-5
250

     ГРПШ-400-01
22 000,00
28 000,00
19 000,00
108 000,00

РДНК-400М
0,6
2-5
500

     ГРПШ-07-У1
22 000,00
28 000,00
19 000,00
108 000,00

РДНК-1000
0,6
2-5
800

     ГРПШ-01-У1
23 000,00
29 000,00
20 000,00
108 000,00

РДНК-У
1,2
2-5
900

     ГРПШ-03М-У1
30 000,00
33 000,00
27 900,00
113 000,00

РДСК-50М
1,2
10-100
900

     ГРПШ-03БМ-У1
30 000,00
33 000,00
27 900,00
113 000,00

РДСК-50БМ
1,2
270-300
1200

     ГРПШ-13-1НУ1
58 000,00
63 000,00
56 000,00
202 000,00

РДГ-50Н
1,2
1-60
6200

     ГРПШ-13-1ВУ1
58 000,00
63 000,00
56 000,00
202 000,00

РДГ-50В
1,2
60-600
6200

     ГРПШ-15-1НУ1
84 000,00
87 000,00
80 000,00
235 000,00

РДГ-80Н
1,2
1-60
13000

     ГРПШ-15-1ВУ1
84 000,00
87 000,00
80 000,00
235 000,00

РДГ-80В
1,2
60-600
13000

     ГРПШ-16-1НУ1
Договорн.
Договорн.
177 500,00
267 000,00

РДГ-150Н
1,2
1-60
29000

     ГРПШ-16-1ВУ1
Договорн.
Договорн.
177 500,00
267 000,00

РДГ-150В
1,2
60-600
29000

   ГРПШ-32/3-50-Б-О
33 000,00
35 000,00
Договорн.
Договорн.

РДНК-32/3
1,2
2-2,5
64

   ГРПШ-32/6-50-Б-О
33 000,00
35 000,00
Договорн.
Договорн.

РДНК-32/6
0,6
2-2,5
105

  ГРПШ-32/10-50-Б-О
33 000,00
35 000,00
Договорн.
Договорн.

РДНК-32/10
0,3
2-2,5
100

    ГРПШ-300
39 000,00
41 000,00
Договорн.
Договорн.

РДУ 32/10(6)
1,6
1,2-5
300

    ГРПШ 2а-02
37 500,00




РДСК-50/400(М),(Б)
1,2
10-300
600-1200

    ГРПШН-А-01
25 000,00
31 000,00
22 000,00
113 000,00

РДНК-50
1,2
2-3,5
900

    ГРПШН-А-01П
25 000,00
31 000,00
22 000,00
113 000,00

РДНК-50П
1,2
3,5-5
900

    ГСГО (00-13)
61 000,00
65 200,00
58 000,00
210 000,00

РДБК1(П)-50/35
1,2
1-600
5200

    УГРШ-50Н
98 300,00
110 400,00
95 000,00
280 000,00

РДП-50Н
1,2
0,5-60
5000

    УГРШ-50В
98 300,00
110 400,00
95 000,00
280 000,00

РДП-50П
1,2
60-600
5000

    ГСГО-100/1(00-06)
125 000,00
139 300,00
113 500,00
272 500,00

РДБК1(П)-100/70(50)
1,2
1-600
19000

Пункты и установки газорегуляторные (основная и резервная линии редуцирования)

Наименование
ГРПШ (шкаф)
ГРПШ с отоплением
ГРУ (рамная установка)
ПГБ (блок, отопление от газовой горелки)
ПГБ (блок) с доп. секцией под вод. отопление
Тип регулятора
Рвх.

МПа
Рвых. КПА


Пропускная способность регулятора м3/ч

   ГРПШ-04-2У1
35 000,00
43 000,00
33 000,00
125 000,00

РДНК-400
0,6
2-5
250

   ГРПШ-05-2У1
35 000,00
43 000,00
33 000,00
125 000,00

РДНК-400М
0,6
2-5
500

   ГРПШ-07-2У1
35 000,00
43 000,00
33 000,00
125 000,00

РДНК-1000
0,6
2-5
800

   ГРПШ-02-2У1
37 400,00
45 000,00
35 000,00
127 000,00

РДНК-У
1,2
2-5
900

 ГРПШ-03М-2У    1
41 500,00
54 000,00
35 000,00
133 300,00

РДСК-50М
1,2
10-100
900

ГРПШ-03БМ-2У1
41 500,00
54 000,00
35 000,00
133 300,00

РДСК-50БМ
1,2
270-300
1200

  ГРПШ-13-2НУ1
77 000,00
81 000,00
74 000,00
231 000,00

РДГ-50Н
1,2
1-60
6200

  ГРПШ-13-2ВУ1
77 000,00
81 000,00
74 000,00
231 000,00

РДГ-50В
1,2
60-600
6200

  ГРПШ-15-2НУ1
131 000,00
135 000,00
121 000,00
285 000,00

РДГ-80Н
1,2
1-60
13000

  ГРПШ-15-2ВУ1
131 000,00
135 000,00
121 000,00
285 000,00

РДГ-80В
1,2
60-600
13000

  ГРПШ-16-2НУ1
Договорн.
Договорн.
321 100,00
Договорн.

РДГ-150Н
1,2
1-60
29000

  ГРПШ-16-2ВУ1
Договорн.
Договорн.
321 100,00
Договорн.

РДГ-150В
1,2
60-600
29000


* -По желанию заказчика узел учета комплектуется различными типами счетчиков (СГ-16М, RVG, Delta, СТГ, TZ/Fluxi.TRZ, ЛГК-Ex, ВРСГ, СВГ.М) и электронных корректоров (СПГ,ЕК-260,SEVC,ВКГ и д.р.) окончательная стоимость установки определяется после заполнения опросного листа.   




Шкафные пункты учета расхода газа�
�
Наименование�
ДУ�
Тип счетчика�
Пределы измерения


нм3/ч�
Погрешность в диапазоне


(20-100%) Qmax�
Цена с НДС,


руб.�
Примечание�
�
�
�
�
Рраб = 0,005 МПа�
1,2 МПа�
�
�
�
�
  ШУУРГ-Т -СГ-ЭК-100�
50�
СГ-16М-100�
100�
1300�
1,5%�
190 000,00�
ЭЛЕКТРОННЫЙ


КОРРЕКТОР


ЕК-260�
�
  ШУУРГ-Т -СГ-ЭК-250�
80�
СГ-16М-250�
200�
2600�
�
195 000,00�
�
�
  ШУУРГ-Т -СГ-ЭК-400�
100�
СГ-16М-400�
400�
5200�
�
197 000,00�
�
�
  ШУУРГ-Т -СГ-ЭК-800�
150�
СГ-16М-800�
800�
10400�
�
202 000,00�
�
�
  ШУУРГ-Т -СГ-ЭК-1000�
150�
СГ-16М-1000�
1000�
13000�
�
255 000,00�
�
�
  ШУУРГ-Т- СГ-ЭК-1600�
200�
СГ-16М-1600�
1600�
20800�
�
260 000,00�
�
�
  ШУУРГ-Т-СГ-ЭК-2500�
200�
СГ-16М-2500�
2500�
32500�
�
280 000,00�
�
�
�
�
�
�
�
�
290 000,00�
�
�
ШУУРГ-Р-СГ-ЭК-16�
�
RVG-G 16�
16�
208�
1,5%�
170 000,00�
ЭЛЕКТРОННЫЙ


КОРРЕКТОР


ЕК-260�
�
ШУУРГ-Р-СГ-ЭК-25�
�
RVG-G 25�
25�
325�
�
170 000,00�
�
�
ШУУРГ-Р-СГ-ЭК-40�
�
RVG-G 40�
40�
520�
�
170 000,00�
�
�
ШУУРГ-Р-СГ-ЭК-65�
�
RVG-G 65�
65�
845�
�
170 000,00�
�
�
ШУУРГ-Р-СГ-ЭК-100�
�
RVG-G 100�
100�
1300�
�
229 000,00�
�
�
ШУУРГ-Р-СГ-ЭК-160�
�
RVG-G 160�
160�
2080�
�
255 000,00�
�
�
ШУУРГ-Р-СГ-ЭК-250�
�
RVG-G 250�
250�
3250�
�
280 000,00�
�
�









Существует гибкая система скидок !


